工程技术学院实验室设备安全操作规程

第一条 为保障设备安全运行，保障学院实验人员人身安全，制定本规程。

第二条 认真阅读设备操作说明，熟知操作程序及要点。做好开机前的准备工作，检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好，确保设备处于正常状态。

第三条 准备工作完成后正确开机，若发现问题应立即停机处理，切断电源，未处理完之前严禁再次开机，严禁带电维修。

第四条 开机后按照设备说明书要求操作设备界面，设定参数，检查校准输出电压、电流、温度、压力等是否正常。

第五条 实验过程中注意观察设备状态及参数变化，是否有异常响声、漏油、异味及数值异常等现象。如有上述现象应立即停机，断电检修，无法自行解决的问题及时联系设备管理员及设备厂家。

第六条 加强实验人员培训，掌握设备工作原理及操作规程，对所操作的设备，要懂原理、懂构造、懂性能，会操作、会保养、会维修、会排除故障。

第七条 实验结束后按操作顺序关掉机器，做好断水、断电、除尘等工作，将设备恢复至使用前的正常状态。

第七条 保持实验室内设备整齐、清洁，设备归类放置，定期维修和保养。

第八条 认真做好使用、维修及养护记录。

第九条  本制度自印发之日起施行，由工程技术学院教学实验中心负责解释。